Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторного практикуму з фізики

Розділ  „КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ”

Частина 2

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей

денної форми навчання

2011

Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „Коливання та хвилі”. Частина 2. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання. / Укладачі: В.К. Манько, М.І. Правда, С.П. Лущін, С.В. Сейдаметов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 76 с.

Укладачі:

доценти кафедри фізики			В.К.Манько

М.І. Правда

С.П.Лущін

старший викладач кафедри фізики		С.В. Сейдаметов

Рецензенти:

доцент кафедри фізики ЗНТУ    		В.Г. Корніч

професор кафедри фізики ЗНТУ                        С.В. Лоскутов

старший викладач кафедри іноземної мови      Т.О. Сокол

Затверджено

на засіданні кафедри фізики.

Протокол № 10  від 04.07. 2011 р

# Відповідальний за випуск       В.К. Манько, канд. фіз.-матем. наук,

# доцент.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………. 71

Introduction …………………………………………………………….   72

13 Лабораторна робота № 43.5. Крутильний маятник ………………  73

13.1 Теоретична частина ………………………………………………. 74

13.2 Практична частина ……………………………………………….. 77

Контрольні запитання …………………………………………………. 79

Література ……………………………………………………………… 79

14 Laboratory work № 43.5. Torsion pendulum …………………………80

14.1 Theoretical part …………………………………………………….. 81

14.2 Practical part ……………………………………………………….  84

##### Control questions ………………………………………………………..  86

Literature …………………………………………………………………87

15 Лабораторна робота № 43.6. Коливання обруча …………………. 88

15.1 Теоретична частина ……………………………………………… 88

15.2 Практична частина ……………………………………………….  89

Контрольні запитання …………………………………………………. 90

Література ……………………………………………………………… 90

16 Laboratory work № 43.6. Oscillation of hoop ………………………  91

16.1 Theoretical part ……………………………………………………. 91

16.2 Practical part ……………………………………………………….  93

##### Control questions ………………………………………………………... 93

##### Literature ………………………………………………………………... 94

17 Лабораторна робота № 44. Затухаючі механічні коливання …….. 95

17.1 Теоретична частина ………………………………………………. 95

17.2 Практична частина ……………………………………………….. 97

Контрольні запитання …………………………………………………. 98

Література ……………………………………………………………… 98

18 Laboratory work  № 44. Mechanical free damped oscillations ……… 99

# 18.1 Short theory …………………………………………………………99

# 18.2 Experimental part ………………………………………………….101

Control questions ………………………………………………………. 102

19 Лабораторна робота № 45. Дослідження затухаючих

електромагнітних коливань у коливальному контурі ……………… 104

19.1 Теоретична частина ………………………………………………104

19.2 Практична частина ……………………………………………… 107

Контрольні запитання ………………………………………………. 108

Література ……………………………………………………………  109

20 Laboratory work № 45. Electromagnetic free damped oscillations .. 110

# 20.1 Short theory ..................................................................................... 110

# 20.2 Experimental part ………………………………………………… 113

# Control questions ………………………………………………………. 114

21 Лабораторна робота № 46. Резонанс у коливальному контурі … 115

21.1 Експериментальна установка ………………………………….   115

21.2 Теоретична частина ……………………………………………. . 115

#### 21.3 Практична частина ……………………………………………… 117

Контрольні запитання ……………………………………………….   119

Література …………………………………………………………….  119

22 Laboratory work  № 46. Resonance in oscillatory circuit …………  120

22.1 Experimental setting ……………………………………………..  120

22.2 Theoretical part …………………………………………………..  120

22.3 Experimental part ………………………………………………..   122

Control questions …………………………………….……….………   124

Literature ………………………………………………….…………...  124

23 Лабораторна робота № 47. Коливання циліндричних тіл на

угнутій поверхні…………………………………………………….125

23.1 Теоретична частина ……………………………………………. . 125

#### 23.2 Практична частина ……………………………………………… 129

Контрольні запитання ……………………………………………….   131

Література …………………………………………………………….  131

24 Лабораторна робота № 47.2. Коливання циліндрів зі

зміщеним центром маси на горизонтальній поверхні…………....132

24.1 Теоретична частина ……………………………………………. . 132

#### 24.2 Практична частина ……………………………………………… 140

Контрольні запитання ……………………………………………….   142

Література …………………………………………………………….  142

ВСТУП

Основна спрямованість методичних вказівок з предмету фізика - дати можливість студентам за допомогою досліду вивчити важливі фізичні явища. Опис лабораторних робіт не претендує на те, щоб створити у студентів повне уявлення про явища, які вивчаються. Таке уявлення може виникнути лише внаслідок опрацювання лекцій та підручників.

Велика увага в методичних вказівках з фізики для студентів технічних спеціальностей приділяється обробленню результатів вимірювання. Для успішного виконання робіт необхідна попередня самостійна підготовка, в першу чергу теоретична.

Кожна лабораторна робота розрахована на дві академічні години занять у лабораторії. Перед заняттям студент повинен підготувати протокол лабораторної роботи, вивчивши відповідний теоретичний матеріал.

Під час заняття студенти проводять необхідні виміри, виконують розрахунки, доводять звіт до висновку. Результати вимірювання обговорюються з викладачем і затверджуються.

Повністю оформлений звіт по лабораторній роботі потрібно подати викладачу до кінця заняття. Він повинен містити: титульний лист, номер лабораторної роботи та її назву, перелік приладів і приладдя, мету роботи, схему установки, розрахункові формули, таблицю результатів вимірів і розрахунки, висновки за результатами роботи. Графіки повинні бути виконані на міліметровому папері.

Якщо студент не встигає захистити лабораторну роботу до кінця заняття, дозволяється оформити звіт (графіки) з використанням комп’ютерних програм (Excel, Origin) до наступного заняття.

Лабораторна робота вважається виконаною після успішно проведеного захисту шляхом співбесіди студента з викладачем (захист звіту + оцінка за теоретичний матеріал).

Захист звіту: мета роботи + експериментальна методика + висновки.

Теоретичний матеріал: знання фізичних явищ, які вивчалися у даній лабораторній роботі (закони, формули).

INTRODUCTION

Basic goal of the laboratory work manual on Physics is to enable students to learn important physical phenomena by experience. Laboratory work description does not try to give students a complete picture of the studied phenomena. Such presentation can only be achieved as a result of study of lectures and textbooks.

Large attention in the laboratory work manual on Physics for the students of technical professions is devoted to the handling of the measured results. Prior independent preparation, above all theoretical, is needed for successful completion of the work.

Every laboratory work is supposed to take two academic hours. Before the class a student must prepare a protocol of laboratory work and learn appropriate theoretical material.

During the class students do the necessary measurements, execute calculations and take the report to the conclusion. Measured results are discussed with a teacher and confirmed.

Fully designed report on laboratory work should be given to the teacher before the end of the class. It must include: title sheet, laboratory work number and name, list of devices and installations, purpose of work, drawing of the setting, calculation formulae, table of the measurement results and calculations, conclusions, as the result of the work. Graphs must be done on a millimeter`s paper.

If a student does not have time to support the laboratory work before the end of the class, he/she is allowed to design a report (graph) with the use of the computer programs (Excel, Origin) for the next class.

Laboratory work is considered done after the successful speech in support in front of a teacher (report explanation + mark for theoretical material).

Support of report: purpose of work + experimental method + conclusions.

Theoretical material: knowledge of the physical phenomena, which was studied in this laboratory work (laws, formulas).

13 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 43.5

Крутильний маятник

Мета роботи: Вивчення законів коливання крутильного маятника.

Завдання: а) перевірити залежність періоду вільних коливань

крутильного маятника від його моменту інерції.

б) перевірити формулу для моменту інерції кулі (стержня).

Прилади і обладнання: крутильний маятник, штангенциркуль, набір циліндрів або стержнів, куля.

Експериментальна установка (рис.13.1) складається із основи 1, вирівнювання якої здійснюється ніжками 2. В основі закріплена стійка 3, на якій фіксується нижній кронштейн 4 і верхній 13. На цих кронштейнах на стальному дроті 16 підвішена рамка 9, яка має рухому планку 10 з двома фіксуючими цанговими гайками 11. В рамці на двох центруючих штифтах 14 кріпиться досліджуване тіло 15 (циліндр, стержень, куб, куля) і затискується

гвинтом 12. До рамки прикріплений прапорець 7, який, перетинаючи світловий промінь фотоелектричного датчика 8, вмикає електронну систему підрахунку кількості коливань (індикатор 17) та секундомір (індикатор 22). За допомогою цього прапорця рамка фіксується у початковому положенні електромагнітом 6 при певному куті повороту, який вимірюється по шкалі 5.   На передній панелі приладу знаходяться: вимикачі 18 – “СЕТЬ”,  19 – “СБРОС”, 20 “ПУСК” 21 – “СТОП”.

13.1 Теоретична частина

Крутильний маятник (рис.13.2) – це тіло, яке може обертатись відносно довільної  осі під дією пружної сили, що виникає при деформації кручення дроту, на якому закріплене тіло. Запишемо основне рівняння динаміки обертального руху 	          ,	                     (13.1)

де I - момент інерції тіла,         – кутове

прискорення. При деформації кручення дроту момент

сили пропорційний куту закручування, тобто

(13.2)

Знак мінус враховує, що момент сили зменшує кут повороту α. Одержуємо диференціальне рівняння коливань крутильного маятника

.	  			        (13.3)

Порівнюючи це рівняння із загальним рівнянням незатухаючих гармонічних коливань 	           ,	                     (13.4)

одержуємо циклічну частоту  та період коливань крутильного маятника

.		            	(13.5)

Для виконання першого пункту завдання необхідно змінювати момент інерції маятника. Це здійснюється заміною тіл, які закріплюються в рамці 9. Для цього використовується комплект вантажів з різними геометричними розмірами, але з однаковою масою.

Момент інерції циліндра відносно його осі

.			(13.7)

Момент інерції стержня відносно осі, яка перпендикулярна до нього і проходить через його середину

.    			(13.8)

Момент інерції кулі відносно діаметра

.	   		(13.9)

Підстановка цих виразів у формулу (13.5), з урахуванням моменту інерції рамки Ip та адитивності моменту інерції, дає можливість обчислити періоди коливань:

циліндра 	   	  ,	     	              (13.10)

стержня		,		        (13.11)

кулі			.		        (13.12)

Піднісши вирази (13.10), (13.11) і (13.12) до квадрату, одержуємо:

~ R2,		   (13.13)

~ L2,	 	    (13.14)

~ R2,		    (13.15)

Із формул (13.13) ÷ (13.15) видно, що квадрати періодів коливань пропорційні квадратам відповідних характерних геометричних розмірів тіл (радіусу, довжини).

###### Для періоду коливань рамки без вантажів маємо

.			          (13.16)

Замінюючи у виразах (13.13) - (13.15) перші доданки виразом (13.16), одержуємо

,		            (13.17)

~ L2,                                 (13.18)

~ R2.	 	                 (13.19)

Таким чином, залежності квадратів періодів від квадратів відповідних характерних розмірів за теорією повинні бути лінійними. Причому відрізок, який відсікає графік на осі ординат (квадратів періодів) дорівнює квадрату періоду коливань вільної рамки, а тангенс кута нахилу графіків залежить від коефіцієнта пропорційності k між обертаючим моментом та кутом α (див. формулу (13.2)). Експериментально досліджується залежність між періодом коливань Т крутильного маятника та радіусом циліндрів (довжиною стержнів). Будується графік в координатах Т2 = f(R2) для циліндрів, чи Т2 = f(L2) для стержнів. Якщо графік буде прямолінійний, то це якісно підтверджує справедливість теоретичних формул (13.17) і (13.18), а співпадання значень, які відсікають ці графіки на осі ординат, з квадратом періоду рамки  кількісно підтверджують справедливість цих формул. Крім цього, по тангенсу кута нахилу вказаних графіків можна знайти коефіцієнт k, а точніше відношення m/k2, і за формулою (13.19) розрахувати період коливань Тк. Якщо це розрахункове значення буде близьким до безпосередньо виміряного, це підтвердить справедливість теоретичних формул, і зокрема, формули (13.9).

13.2 Практична частина

  - Увімкнути вилку живлення в мережу 220 В і натиснути вимикач „СЕТЬ”.

  - Натиснути вимикач “СБРОС”. Обережно повернути рамку до її фіксації за рахунок протягування прапорця 7 електромагнітом 6.

  - Натиснути вимикач „ПУСК”. Електромагніт відпустить рамку, і вона почне здійснювати крутильні коливання. Електронний блок буде відраховувати кількість повних коливань та час коливань.

  - Коли на індикаторі кількості коливань з’явиться цифра 9, натиснути вимикач “СТОП”. Після закінчення 10-го коливання секундомір зупиниться.

  - Визначити період коливань, поділивши час на кількість коливань, тобто на 10.

  - Відтиснути вимикач “ПУСК”. Виконати вимірювання періоду коливань Тр згідно з пунктами 2 ÷ 5 три рази. Результати занести в таблицю 13.1.

Таблиця 13.1

| № п/п | Трі, с | ΔТрі, с | (ΔТрі)2, с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | = |  | ∑(ΔТрі)2= |

  - Виміряти штангенциркулем діаметри циліндра (довжину стержня) і кулі. Обережно, щоб не перервати дріт, закріпити вантаж у рамці. Для цього відпустити цангові гайки 11, перемістити планку 10 вверх, чи вниз, щоб центруючі штифти 14 потрапили в отвори на вантажі. Закрутити цангові гайки і затиснути вантаж гвинтом 12. Циліндр кріпити вздовж його осі, стержень - перпендикулярно до площини рамки.

  - Аналогічно пунктам 2 ÷ 5 виміряти період коливань по одному разу для всіх вантажів, у тому числі і для кулі. Результати вимірів занести в таблицю 13.2.

Таблиця 13.2

| № п/п | R (L), мм | Т, с | Т2, с2 | R2 (L2), мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Куля |  |  |  |  |

  - Побудувати графік залежності T2 = f(R2), або T2 = f(L2). Продовжити графік до перетину з віссю ординат і по відрізку, який відсікається на ній, визначити квадрат періоду коливань вільної рамки .

  - На прямолінійній частині графіка (рис.13.3) подалі одна від другої вибрати дві точки 1 і 2. Визначити їх координати по осям, але не із таблиці. Знайти тангенс кута φ нахилу графіка за формулою

, 	       (13.20)

або	      .     (13.21)

  - За формулами (13.17), (13.20) для циліндрів, або (13.18), (13.21) для стержнів розрахувати числове значення

.	                                (13.22)

  - Підставивши одержане значення, а також середнє значення  із таблиці 1 у формулу (13.19), розрахувати квадрат періоду коливань кулі  і порівняти його з безпосередньо виміряним                   (див. таблицю 13.2).

  - Визначити значення ординати, яку відсікає графік T2 = f(R2). Порівняти це значення з квадратом періоду коливань рамки .

  - Зробити висновок що до виконання законів коливань крутильного маятника, а також про справедливість формул для моментів інерції циліндра, стержня, кулі.

##### Контрольні запитання

- Що таке крутильний маятник?

- Складіть та запишіть диференціальне рівняння вільних гармонічних коливань крутильного маятника.

- Запишіть рівняння коливань, яке є рішенням диференціального рівняння  гармонічних коливань. Накресліть графік цього рівняння.

- Як називають величини, що входять в рівняння коливань крутильного маятника. Які розмірності цих величин?

- Запишіть формули для періоду та циклічної частоти коливань крутильного маятника.

##### Література

1. Чолпан П.П. Фізика.- К.: Вища школа, 2003.- С.77-80.

2. Лапотинський І.Е., Зачек І.Р. Фізика для інженерів.- Львів: Афіша, 2003.-С.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. - т.1, М.: Наука,1982.- С.196-199.

4. Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.222-223.

Інструкцію склав доцент каф. фізики ЗНТУ Манько В.К.

14 LABORATORY WORK  № 43.5

TORSION  PENDULUM

Purpose of work is to study of laws of oscillations of the torsion pendulum.

Task: check up dependence of period of free oscillations torsion pendulum from its moment of inertia; check up a formula for the moment of inertia of ball (peg).

Devices and equipments: torsion pendulum, set of cylinders or pegs, balls.

Figure 14.1

The experimental setting (fig.14.1) consists of basis 1. In basis a peg is fastened 3, on what fix lower bracket 4 and overhead 13. On these brackets on a steel wire 16 the suspended scope 9, which has a moving slat 10 with two fixative nuts 11. In a scope on two centrings dowels 14 the probed body is fastened 15 (cylinder, peg, cube, ball) and it is compressed spirally 12. On a scope small flag is fastened 7, which, crossing the light ray of photoelectric sensor 8, includes the electronic system of count of amount oscillations (indicator 17) and stop-watch (indicator 22). After help of this small flag a scope of fix is in initial position of electromagnet 6 at certain corner of turn which is measured on a scale 5. On the front panel of device are: switches 18 – “Сеть'”,  19 – “Срос”, 20 “Пуск” 21 – “FEET”.

14.1 Theoretical part

A turning pendulum is a body, which can be revolved in relation to an arbitrary axis under the action of resilient force, which arises up during deformation of twisting of wire, which the fastened body is on. Write down the fundamental equation of the rotational motion dynamics

(14.1)

where I is a moment of inertia of body,   is an angular acceleration. During deformation of twisting of wire the moment of force is proportional the corner of rollup, that

(14.2).

Figure 14.2

A sign does minus take into account, that the moment of force is diminished by the corner of turn α. Get differential equation of oscillations of the turning pendulum

.	  			        (14.3)

Comparing this equation to general equation of undamped harmonic oscillations

,	                      (14.4)

get cyclic frequency   and period of oscillation of the turning pendulum

.		            	(14.5)

For implementation of the first point of task it is necessary to change the moment of inertia of pendulum. It is carried out replacement of bodies which are fastened in a scope 9. For this purpose the complete set of loads is used with different geometrical sizes, but with identical mass. A moment of inertia of cylinder is in relation to its axis

(14.18).

Moment of inertia of peg in relation to an axis, what perpendicular to it and passes through his middle

(14.8).

A moment of inertia of ball is in relation to a diameter

(14.9).

The substitution of this expressions in a formula (14.5), taking into account the moment of inertia of scope of Ip and additivity of moment of inertia, enables to calculate the periods of oscillations:

cylinder 	                	,	              (14.10)

peg	                        	,	               (14.11)

balls	             		 .		      (14.12)

Bringing expressions (14.10), (14.11) and (14.12) to the square, get:

~ R2		   (14.13)

~ L2	 	    (14.14)

~ R2		    (14.15)

From formulas (14.13) - (14.15) evidently, that the squares of periods of oscillations are proportional the squares of the proper characteristic geometrical sizes of bodies (radius, length).

###### For the period of oscillations of scope without loads have

.			          (14.16)

Replacing in expressions (14.13) are (14.15) the first elements by expression (14.16), get

,		            (14.17)

~ L2                               (14.18)

~ R2.	 	                 (14.19)

Thus, dependences of squares of periods on the squares of the proper characteristic sizes after a theory must be linear. Thus segment which chops off a chart on wasp of ordinates (squares of periods) equals the square of period of oscillations of free scope, and does the tangent of angle of slope of graph depend on the coefficient of proportion k between a rotary-type moment and corner α (wonders formula (14.2)). Dependence is experimentally probed between the period of oscillations of T of turning pendulum and radius of cylinders (long pegs). A chart is built in the co-ordinates of T2 = f(R2) for cylinders, whether T2 = f(L2) for pegs. If a graphic will be lineal, then it high-quality confirms justice of theoretical formulas (14.17) and (14.18), and coinciding of values, which chop off this graphic on wasp of ordinates, with the square of period of scope in number confirm justice of these formulas. Except for it, on the tangent of angle of slope of the indicated graph it is possible to find a coefficient k, and more precisely relation of m/k2, and after a formula (14.19) to calculate the period of oscillations of Tk. If it a calculation value will be near to directly measured, it will confirm justice of theoretical formulas, and in particular, formulas (14.9).

14.2 Practical part

- To plug a device in a network 220 V and to press the switch of „СЕТЬ '”.

- To press the switch of “СБРОС”. Carefully to turn a scope to its fixing due to reaching of small flag by a 7 electromagnet 6.

- To press a switch „ПУСК”. An electromagnet will release a scope, and it will begin to carry out turning oscillations. An electronic block will deduct the amount of full oscillations and time of oscillations.

- When a number 9 will appear on the indicator of amount of oscillations, to press a switch “СТОП”. Upon termination of 10th oscillation stop-watch of stop.

- To define the period of oscillations, dividing time into the amount of oscillations, that on 10.

- To push back a switch “ПУСК”. To execute measuring of period of oscillations of Tr in obedience to points 2 ÷ 5 three times. To add results to the table 14.1.

Table 14.1

| № | T, s | ΔT, s | (ΔT)2, s2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | = |  | ∑(ΔТрі)2= |

Measure a Vernier calipers the diameters of cylinder (length of peg) and ball. Carefully, not to cut a wire short, fasten a load in a scope. For this purpose to release nuts 11, to move a slat 10 up, how downward, that centrings dowels 14.

- Got in openings on a load. To twirl nuts and clutch a load spirally 12. To fasten a cylinder along his axis, peg - athwart to the plane of scope.

- Like points 2 ÷ 5 to measure the period of oscillations on once for all loads, including for a ball. To add the results of measurings to the table 14.2.

Table 14.2.

| № | R (L), mm | Т, s | Т2, s2 | R2 (L2), mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Ball |  |  |  |  |

- To build the chart of dependence of T2 = f(R2), or  T2 = f(L2). To continue a chart to crossing with the axis of ordinates and on a segment which is chopped off on it, to define the square of period of oscillations of free scope .

- On lineal part of graphic (fig.14.2) a little rather one from the second to choose two points 1 and 2. To define their co-ordinates for to the axes, but not from a table. To find the tangent of corner φ to inclination of  graphic by formula

, 	            	                   (14.20)

or                                                     .                   	     (14.21)

- After formulas (14.17), (14.20) for cylinders, or (14.18), (14.21) for pegs to calculate a numerical value

.	                                (14.22)

- Putting the got value, and also mean value, from a table 1 in a formula (14.19), calculate the square of period of oscillations of ball   and compare it to directly measured  (see a table 14.2).

- To define the value of ordinate which is chopped off by the graphic T2 = f(R2). To compare this value to the square of period of oscillations of scope.

- Draw conclusion that to implementation of laws of oscillations of the turning pendulum, and also about justice of formulas for the moments of inertia of cylinder, peg, ball.

Figure 14.3

##### Control questions

- What is turning pendulum?

- Make and write down differential equation of free harmonic oscillations of the turning pendulum.

- Write down equation of oscillations, which is the decision of differential equation of harmonic oscillations. Draw the graph of this equation.

- Write down formulas for a period and cyclic frequency of oscillations of the turning pendulum.

##### Literature

1. 1. Чолпан П.П. Фізика.- К.: Вища школа, 2003.- С.77-80.

2. Лапотинський І.Е., Зачек І.Р. Фізика для інженерів.- Львів: Афіша, 2003.- С.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. - т.1, М.: Наука,1982.- С.196-199.

4. Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.222-223.

Translator:  S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics.   Protocol № 6 from 30.03.2009 .

15 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 43.6

КОЛИВАННЯ ОБРУЧА

Мета роботи: вивчення законів коливання фізичного маятника. Перевірити формулу періоду коливань фізичного маятника.

Завдання: а) експериментально виміряти період коливань обруча відносно точки підвісу О, яка знаходиться на ньому (рис.15.1);

б) розрахувати теоретичне значення періоду.

Прилади і обладнання: обруч (фізичний маятник), секундомір, лінійка.

Експериментальна установка: на кронштейні 1 підвішений обруч 2.

15.1 Теоретична частина

Фізичний маятник – це тіло, яке може обертатись відносно довільної горизонтальної осі, що не проходить через центр маси. Під дією моменту сили тяжіння mg, плече якої дорівнює L·sinα, тіло обертається навколо точки підвісу О (рис.15.2). L – відстань від точки О обертання (точки підвісу) до точки С - центра маси тіла. Записуємо основне рівняння динаміки обертального руху

, 	              (15.1)

де I - момент інерції тіла, - кутове прискорення. Знак мінус враховує, що момент сили mg зменшує кут α. Таким чином, одержуємо диференціальне рівняння незатухаючих коливань фізичного маятника

.	                   (15.2)

При малих кутах α (менших 5о) можна вважити, що sinα = α. Одержуємо 	  		  	 	                     (15.3)

Порівнюючи це рівняння із загальним рівнянням незатухаючих гармонічних коливань 		      ,	                     (15.4)

одержуємо циклічну частоту  та період коливань фізичного маятника

(15.5)

Таким чином, період коливань фізичного маятника залежить від положення точки підвісу О і форми тіла, тобто його моменту інерції відносно цієї точки. У нашому випадку для обруча L = R, а момент інерції з врахуванням теореми Штейнера дорівнює

.		(15.6)

Таким чином період коливання обруча

.	            (15.7)

15.2 Практична частина

- Привести обруч у коливання, відхиливши його на кут не більший, ніж 5о.

- У момент, коли обруч знаходиться в одному із крайніх положень, увімкнути секундомір і виміряти час t двадцяти (N=20) коливань.

- Повторити експеримент згідно з пп. 1 ÷ 2 ще 4 рази (всього 5). Результати занести в таблицю 15.1.

Таблиця 15.1

| і | , с | ,с |  | D,см | Tексп,с | Tтеор,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Розрахувати середнє значення часу  та похибку його вимірювання як прямого 5-ти кратного вимірювання.

- За формулою знайти експериментальне значення періоду, та його похибку.

- Зняти обруч із кронштейна і виміряти лінійкою його середній діаметр D.

- За формулою (15.7) розрахувати теоретичне значення періоду .

- Співставити одержані значення періодів та зробити висновок.

##### Контрольні запитання

- Що таке фізичний маятник?

- Складіть та запишіть диференціальне рівняння вільних гармонічних коливань фізичного маятника.

- Запишіть рівняння коливань, яке є рішенням диференціального рівняння  фізичного маятника. Накресліть графік цього рівняння.

- Як називають величини, що входять в рівняння коливань фізичного маятника? Які розмірності цих величин?

- Запишіть формули для періоду та циклічної частоти коливань фізичного маятника.

- Сформулюйте теорему Штейнера.

- Одержати період коливань обруча відносно осі, яка перпендикулярна до його площини проходить через нього.

##### Література

1. Чолпан П.П. Фізика.- К.: Вища школа, 2003.- С.77-80.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. - т.1, М.: Наука,1982.- С.196-199.

3. Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.222-223.

Інструкцію склав доцент каф. фізики ЗНТУ Манько В.К.

16 LABORATORY WORK  № 43.6

OSCILLATION OF HOOP

Purpose of work: study of laws of swing of the physical pendulum. To      check up the formula of period of oscillations of the physical pendulum.

Task: 1) experimentally to measure the period of oscillations of hoop in relation to the point of hang up O, which is on it (fig 16.1);

2) calculate the theoretical value of period.

Figure 16.1

Devices and equipments: hoop (physical pendulum), stop-watch, line.

Experimental setting: on a bracket a 1 suspended hoop 2.

16.1 Theoretical part

A physical pendulum is a body which can be revolved relatively of arbitrary horizontal axis, that not go through the center of mass. Under the action of moment of force mg, the arm of which is evened L·sinα, a body is revolved round the point of hang up O (fig 16.2). L is distance from a point O rotation (points of hang up) to the point of C - center of mass of body. Write down the fundamental equation of the rotational motion dynamics

, 	              (16.1)

I is a moment of inertia of body,  is an angular acceleration. A sign does minus take into account, that the moment of force of mg is diminished by a corner α. Thus, get differential equation of undamped oscillations physical pendulum

(16.2)

At small corners α (less 5о) is it possible, that sin α = α. Get

(16.3)

Comparing this equation to general equation of undamped harmonic oscillations 	           	                                           (16.4) get cyclic frequency   and period of oscillations of the physical pendulum

(16.5)

Thus, the period of oscillations of the physical pendulum depends on position of point of hang up O and forms of body, that to his moment of inertia in relation to this point. In our case for the hoop of L = R, and the moment of inertia taking into account the theorem of Steiner is evened

.		(16.6)

Thus period of oscillation of hoop

.	            (16.7)

Figure 16.2

16.2 Practical part

- To drive a hoop to oscillation, declining him on a corner not greater, than 5о.

- In moment, when a hoop is in one of extreme positions, to include a stop-watch and measure time of t of twenty (N=20) oscillations.

- To repeat an experiment in obedience to 1-2 yet 4 times (in all 5). To add results to the table 16.1.

Table 16.1

|  | , s | ,s |  | D, sm | T, s | T, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Calculate the mean value of time and error of his measuring as direct 5-th multiple measuring.

- After a formula  to find the experimental value of period, and his error.

- To take off a hoop from a bracket and measure the line of him the middle diameter of D.

- By formula (16.7) to calculate the theoretical value of period

- Draw conclusion.

##### Control questions

- What is physical pendulum?

- Make and write down differential equation of free harmonic oscillations of the physical pendulum.

- Write down equation of oscillations, which is the decision of differential equation of physical pendulum. Draw the graph of this equation.

- How does name sizes which are included in equation of oscillations of the physical pendulum? What to the dimension of these sizes?

- Write down formulas for a period and cyclic frequency of oscillations of the physical pendulum.

- Formulate the theorem of Steiner.

- To get the period of oscillations of hoop in relation to an axis, the what perpendicular to his plane passes through it.

##### Literature

1. Чолпан П.П. Фізика.- К.: Вища школа, 2003.- С.77-80.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. - т.1, М.: Наука,1982.- С.196-199.

3. Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.222-223.

Translator:  S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics.   Protocol № 6 from 30.03.2009 .

17 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 44

ЗАТУХАЮЧІ МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Мета роботи: вивчення характеристик затухаючих коливань.

Завдання: дослідити залежність коефіцієнта затухання пружинного маятника від маси тягарця. Методом лінеаризації графіка, показати, що коефіцієнт затухання обернено пропорційний масі тіла.

Прилади і обладнання: пружина, секундомір, лінійка, набір тягарців,

диск.

Експериментальна установка (рис.17.1) складається з кронштейна 1, на якому закріплена пружина 2 з державкою 6 для тягарців 4. Деформація пружини вимірюється лінійкою 7, а час коливань маятника –секундоміром 3. На державку 6 підвішується диск 5, який за рахунок опору повітря забезпечує затухання коливань.

17.1 Теоретична частина

Затухаючими називаються такі коливання, амплітуда яких зменшується з часом. Енергія коливальної системи теж зменшується.

Затухаючі коливання описуються диференціальним рівнянням:

,        (17.1)

де: - зміщення, - коефіцієнт затухання, - циклічна частота незатухаючих вільних коливань, - жорсткість пружини,     - маса тягарця, - коефіцієнт опору.

Розв’язок рівняння (17.1) дає закон зміни зміщення від часу:

.             		(17.2)

Амплітуда затухаючих коливань зменшується з часом по експоненціальному закону:

.                                      (17.3)

Затухаючі коливання характеризуються: коефіцієнтом затухання , логарифмічним декрементом , часом релаксації ,  добротністю .

Логарифмічним декрементом затухання називається натуральний логарифм відношення амплітуд коливань взятих через період:

.                (17.4)

Час, за який амплітуда коливань зменшується в е раз, називається

часом  релаксації :

.                     	(17.5)

Із (17.5) одержуємо, що  або , тобто коефіцієнт затухання обернений часу, за який амплітуда коливань зменшується в  раз. Виразивши в (17.4)  через , отримуємо:

.                            (17.6)

Таким чином, логарифмічний декремент затухання обернений числу коливань , за яке амплітуда зменшується в  раз.

Відношення  називається добротністю. Вона пропорційна відношенню енергії системи до втрати енергії за період.

Якщо система виконала довільну кількість коливань , то середнє значення логарифмічного декременту затухання можна знайти за формулою:

(17.7)

#### 17.2 Практична частина

- Підвісити на пружину диск. Маса диска вказана на ньому. Записати координату рівноваги xp в таблицю 17.1.

Таблиця 17.1

| m, кг | кг-1 | xp см | xo см | Ao= =xo-xp см | xN см | AN= =xo-xN см | t с | N | c |  | с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Вивести тягар із положення рівноваги, стиснувши пружину на      6÷10 см. Записати координату x0 тягарця в цьому положенні, відпустити тягар і одночасно включити секундомір. Підрахувати кількість N  коливань, протягом яких амплітуда зменшиться в 3-4 рази. Замітити і записати координату xN верхнього положення тягарця в кінці N-го коливання. Зупинити секундомір і записати час N коливань. Результати вимірювань і обчислень занести до        таблиці 17.1.

- Комбінуючи тягарцями, повторити 6÷7 разів експеримент і виконати розрахунки згідно пп.1-2. змінюючи загальну масу m маятника від найменшої (одна державка з диском) до найбільшої (підвішені усі тягарці). Маса державки 11 г, маси тягарців указані на них. Диск при цьому не знімати.

Зауваження: кількість коливань N приблизно дорівнює 50.

- Побудувати графік залежності .

- Зробити висновок, як залежить коефіцієнт затухання пружинного маятника від маси тягарця і чи узгоджується ця залежність з теоретичними положеннями?

##### Контрольні запитання

- Які коливання називають затухаючими?

- Записати диференціальне рівняння затухаючих коливань і вказати фізичний зміст величин, які входять у нього.

- По якому закону змінюється зміщення затухаючих коливань з часом? Напишіть рівняння затухаючих коливань та намалюйте його графік.

- Як залежить амплітуда затухаючих коливань від часу?

- Дати визначення і записати вираз для логарифмічного декремента затухання.

- Що називається часом релаксації?

- Який фізичний зміст логарифмічного декремента та коефіцієнта затухання?

- Дати визначення добротності. Який її фізичний зміст?

- Записати зв’язок між коефіцієнтом затухання і логарифмічним декрементом затухання.

- Як залежить коефіцієнт затухання коливань пружинного маятника від маси?

##### Література

- Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф.Курс фізики: ч. 1.- К: Вища школа. 2003, С. 185-188.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. - т.1, М.: Наука,1982.- С.204-209.

3. Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.229-234.

Інструкцію склав доцент каф. фізики ЗНТУ Манько В.К.

18 LABORATORY WORK № 44

# Mechanical free damped oscillations

THE AIM is to determine the logarithmic decrement and the damping factor of mechanical oscillations.

INSTRUMENTATION AND APPLIANCES: spring pendulum, stopwatch, set of loads.

# 18.1 Short theory

Oscillatory motion of mechanical system, as a rule, occurs in the presence of friction, resulting in the transformation of mechanical energy of oscillations into heat. Ideal oscillations will continue for ever without change in amplitude.  Friction, however, produces damped   oscillations. In this case it is possible to write the displacement equations in the form

x = Acost,                                        (18.1)

but  A  is understood to decrease with time.

Figure 18.1

To determine in what a way A(t) depends on time, the frictional force must be known for every instant of time during which oscillations occur.  A simplifying assumption is that the frictional force is proportional to the velocity of motion

ffr=    - r v                                            (18.2)

where the coefficient  r  is known as the resistance constant.

In the presence of friction the oscillating body is under the action of two forces:

restoring force

F = - kx = - m 2x                             (18.3)

and the force of friction

ffr=  - r v                                           (18.4)

Applying Newton's  second law we obtain:

ma = - kx  - r v                                        (18.5)

By substitution, it is not difficult to show that this equation is  satisfied  by the equation

x = A0e- (r/2m) tcost .                                (18.6)

Here, A0  is the amplitude at the instant of time  t = 0.

It should be noted that the ratio of two successive amplitudes is a constant. Thus, the expressions for the amplitude after (n – 1)  and  n  periods, respectively, are

An-1= A0e- [r/2m](n-1) T                        (18.7)

An = A0e- [r/2m] n T

Let as divide the former relation by the latter. The ratio

(18.8)

does not depend on  n. The rate of damping is sometimes expressed by the logarithmic decrement λ

(18.9)

Calculate the velocity and acceleration of motion expressed by the formula

(18.10)

(18.11)

Then we obtain

( -m2 +m2 + k - r ) sint + ( 2m - r ) cost = 0

This equation holds good at any instant (at any combinations of sint   and  cost), which is possible  if the coefficients before sine  and cosine  equal zero. Then

2m =r ;   m(2 + 2 ) = k = m2;

(18.12)

Here ω is the frequency of damped oscillations.

# 18.2 Experimental part

The damping factor is

(18.13)

1. Make the spring pendulum in oscillation motion.

2. Measure the amplitudes of first - A1 and of fifths - A5 oscillations.

3. Calculate the period of vibration by the formula

T = t/n ,                               (18.14)

where  t  is  the time of  "n" oscillations ; "n" is the number of oscillations.

4. Calculate the logarithmic decrement and the damping factor in accordance with the relations

(18.15)

(18.16)

5. Calculate   andfor five measurements. Calculate the half-width of the confidence interval for A1 ,A5 and  t using  the main errors of measurements.

6. Put down the date of measurements and the results of calculation in the table 1.

7. Repeat the measurements for another mass.

8. Put down the date of measurements in table 1.

9. Make analyses of the experimental results.

Table 18.1

Control questions

- What oscillations  is damped?

- Write down differential equation of damped oscillations and specify physical value.

- What law does displacement of damped oscillations change on from time? Write equation of damped oscillations and draw its graph.

- How does amplitude of damped oscillations depend from time?

- Give determination and write down expression for logarithmic decrement.

- What is named times of relaxation?

Translator:  S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics.   Protocol № 6 from 30.03.2009 .

19 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 45

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАТУХАЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ У КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ

Мета роботи: дослідити затухаючі електромагнітні коливання у коливальному контурі.

Завдання: визначити характеристики затухаючих коливань: коефіцієнт затухання; логарифмічний декремент; час релаксації; добротність.

19.1 Теоретична частина

Електричне коло, яке складається з конденсатора  та котушки індуктивності , називається коливальним контуром (рис.19.1). Надамо конденсатору певний заряд . Конденсатор, замкнений на

котушку індуктивності, почне розряджатись, у колі потече електричний струм . Енергія електричного поля конденсатора:  переходить в енергію магнітного поля котушки: . Після повної розрядки конденсатора, енергія його електричного поля перейде в енергію магнітного поля котушки. Після чого конденсатор почне перезаряджатись, енергія магнітного поля котушки переходить у енергію електричного поля конденсатора і т. д. Таким чином у коливальному контурі відбуваються взаємні перетворення електричної та магнітної енергій, тобто, виникають електромагнітні коливання.

Будь-яке реальне електричне коло має активний опір , на якому відбувається розсіювання енергії за рахунок його нагрівання.. Окрім того, частина енергії витрачається на випромінювання. В результаті енергія коливального контуру з часом зменшується і коливання будуть затухати.

Для дослідження затухаючих електромагнітних коливань складається електричне коло, схема якого показана на рис.19.2. Синусоїдальний сигнал, що надходить від джерела 1, після проходження через діод 2 випрямляється і набуває виду (рис.19.3,б). Таким чином з частотою 50 Гц конденсатор коливального контуру періодично одержує певний заряд . Після одержання конденсатором цього заряду, в контурі розпочинаються затухаючі коливання. Диференціальне рівняння затухаючих коливань можна одержати з другого закону Кірхгофа, за яким сума падінь напруги на всіх елементах контуру дорівнює  сумі  е.р.с., що містяться в цьому контурі:

(19.1)

У даному випадку маємо:

(19.2)

де  - падіння напруги на активному опорі контуру; - напруга на конденсаторі;  - Е.Р.С. самоіндукції. З рівняння (19.2) одержуємо:

(19.3),

або

(19.4)

У формулі (19.4) позначимо через:

;                                           (19.5)

;                                       (19.6)

З формули (19.6) для періоду вільних коливань у коливальному контурі одержуємо:

(19.7)

Величина  називається  коефіцієнтом затухання. З використанням формул (19.5), (19.6) рівняння (19.4) набуває виду:

(19.8)

Рівняння (19.8) називається диференціальним рівнянням затухаючих коливань. Його розв’язок має вид:

(19.9)

Таким чином, заряд, а також напруга на обкладинках конденсатора, зменшується  з часом по експоненті  тим швидше, чим більший коефіцієнт затухання . Для амплітудних значень заряду на обкладинках конденсатора з формули (19.9) маємо:

(19.10)

Час, на протязі якого заряд на обкладинках конденсатора зменшується в  разів, називається часом релаксації. Час релаксації та коефіцієнт затухання є взаємо оберненими величинами:

(19.11)

Відношення амплітуд коливань через період,  називається  декрементом  затухання, а натуральний логарифм цього відношення:

(19.12)

називається логарифмічним декрементом  затухання.

За час релаксації у контурі встигає відбутись певна кількість коливань , яка дорівнює:

(19.13)

Величина:

(19.14)

називається добротність. Добротність контуру тим більша, чим більша кількість коливань встигає відбутись у контурі за час релаксації.

19.2 Практична частина

- Скласти та увімкнути в мережу схему, яка показана на рис.19.2.

- За допомогою потенціометрів “уровень” та ”стабильность”, які знаходяться на передній панелі осцилографа, одержати на екрані стійке зображення затухаючих коливань, яке показано на рис.19.4.

- Визначити період коливань за формулою:

,             (19.15)

де:  - коефіцієнт розгортки, а  - відстань між двома сусідніми точками, які коливаються в одній фазі – рис. 19.4.

- Висоти    …  на рис.19.4 пропорційні амплітудним значенням напруги та заряду на обкладинках конденсатора. Виміряти величини    … та розрахувати відповідні моменти часу   … за формулою:

(19.16)

де ;     данні занести в таблицю 19.1.

Таблиця 19.1

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Побудувати графік залежності:  за зразком, який представлено на рис.19.5, тобто провести через експериментальні точки пряму лінію, яка б проходила якнайближче до кожної точки.

- На графіку (але не з таблиці!) вибрати будь-які дві точки по яким знайти коефіцієнт

затухання  за формулою:

(19.17)

За формулами (19.11), (19.12), (19.14) розрахувати величини . Результати розрахунків занести в таблицю 19.1.

- Помістити в котушку коливального контуру осердя і повторити вимірювання та розрахунки згідно пунктів 2 – 6. Данні занести в таблицю, аналогічну таблиці 19.1. Обидва графіки будувати на одній системі координат, а не окремо.

- Порівняти данні двох таблиць та графіків. Зробити висновки.

##### Контрольні запитання

- Які коливання називають затухаючими?

- Записати диференціальне рівняння затухаючих коливань і вказати фізичний зміст величин, які входять у нього.

- По якому закону змінюється зміщення затухаючих коливань з часом? Написати рівняння затухаючих коливань та намалювати його графік.

- Як залежить амплітуда затухаючих коливань від часу?

- Дати визначення і записати вираз для логарифмічного декремента затухання.

- Що називається часом релаксації?

- Який фізичний зміст логарифмічного декремента та коефіцієнта затухання?

- Дати визначення добротності. Який її фізичний зміст?

- Записати зв’язок між коефіцієнтом затухання і логарифмічним декрементом затухання.

Література

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. – т. 2. – М.: Наука, 1980, С.544-556.

- Савельев И. В. Курс общей физики.– т. 2. – М.:  Наука, 1982, С.251-258.

Лабораторну роботу розробив доц. каф. фізики ЗНТУ

Відредагував доц. каф. фізики ЗНТУ Правда М. І.

# 20 LABORATORY WORK № 45

Electromagnetic free damped oscillations

The aim  is to determine the logarithmic decrement and damping factor of electric oscillations.

Instrumentation and appliances:  an electric oscillating circuit, oscillograph.

# 20.1 Short theory

The processes of transforming electric energy into magnetic energy and vice versa are of fundamental importance in electrodynamics. A simple system in which such transformations occur is a charged electric condenser whose plates are connected at a certain instant to a coil. When the condenser discharges, an electric current flows through the coil and creates a magnetic field around it. At each instant, the electric field of the condenser and the magnetic field of the coil are linked.

Let us consider an electric oscillating circuit, i.e. a circuitry consisting of a coil of inductance  L  and a condenser of capacitance  C  and the resistance  R.

Figure 20.1

The electric current flows through the conductors with a finite velocity. Thus the motion of the charges which begins at some definite time on the condenser plates, reaches the coil at a short time (t later, where (t depends on the velocity of propagation of the current and the length of the wires. This means that the current intensity in different parts of the circuit will be different. A change in voltage at the condenser plates does not immediately reach the coil, but at a short time later; in exactly the same way, the self-induced e.m.f. arising at some fixed time in the coil reaches the condenser a short time after. However, if the dimensions of the circuit

are small, then the speed of the change in the current intensity is not very large, then it is reasonable to suppose that the current intensity is the same everywhere in the circuit at a fixed time.

In such a case we may use the second Kirchhoff's Law for a closed circuit: the algebraic sum of all the e.m.f. and the drop in voltage is equal to zero at a given time. This law is true only for constant currents; if the current intensity in the circuit changes, then the application of this law results in a larger error the faster the current changes and the larger the dimensions of the circuit.

The self-induced e.m.f. has a sign opposite to the sign of the potential difference on the condenser plates, so that Kirchhoff’s Law is written as

At this point, an analogy should be drawn between the corresponding electric and mechanical quantities. Comparing the last equation with the equation for mechanical oscillations with friction, it is seen that the electric resistance is analogous to the resistance coefficient r, which is a measure of the mechanical resistance. We shall simply give the final result of the solution of the last linear differential equation, which incidentally is easily verified by substitution in the above equation:

I = Ie-t cost.

The frequency of oscillation is given by

.

Thus, the process is determined by two characteristics - the natural frequency of free undamped oscillations

and the damping coefficient  R/2L.  It will be noted that when

2 < 2,  i.e., 4L< CR2

oscillations become impossible.

The difference of voltage on the condenser plates varies according to the law

U = U0e- tsin t.

Then the amplitude of such oscillations is

U = U0e- tsin t

After logarithming this expression we obtain

Ln Um = ln U0 - t.

Thus, the damping factor   is equal

where  is the angle how it shows fig.20.2:

Figure 20.2

The logarithmic decrement we obtain from formula

( = ( T.

The electric circuit shown in fig.20.3 may be used to measure the dependence of a difference of voltage versus a time.

Figure 20.3

20.2 Experimental part

- Measure the amplitudes of electric oscillations as it is shown in figure 20.4.  Put down the values of measurements in table 20.1.

Figure 20.4

2. Put down the metal plate on the inductance. Measure the amplitudes of electric oscillation. Put down the date of measurement in table 20.1.

3. Plot the graph, plotting ln Um against a time t  for two cases:

a) air-core inductance;

b) inductance with a metal plate.

Table 20.1

.

4. Calculate the damping factor and logarithmic decrements for two cases if  T = 0.5 ms.

5. Make analysis of the experimental results.

# Control questions

1. What is damped oscillations?

2. What are the logarithmic decrement and the damping factor?

3. Calculate the velocity and acceleration for damped oscillatory motion.

4. Obtain the expressions for the frequency and period of damped oscillations.

Translator:  S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics.   Protocol № 6 from 30.03.2009 .

21 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 46

РЕЗОНАНС У КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ

Мета роботи: вивчення вимушених коливань та явища  резонансу в коливальному контурі

Завдання: одержати залежність напруги uс на конденсаторі  від частоти  ( прикладеної напруги і побудувати графік uc = f((). Визначити резонансну частоту (0 та перевірити формулу резонансної кривої.

Прилади і обладнання: коливальний контур, генератор синусоїдальних коливань ГНЧШ (вихід – 5 Ом), частотомір,               мілівольтметр.

### 21.1 Експериментальна установка

# Від генератора (рис.21.1) на коливальний контур подається змінна напруга

,                              (21.1)

де u0 – амплітуда напруги,

- циклічна частота генератора, яка вимірюється частотоміром, - напруга на конденсаторі, яка вимірюється мілівольтметром.

21.2 Теоретична частина

# При протіканні змінного струму від стороннього джерела (у нашому випадку від генератора) через послідовно з’єднані  індуктивність – L, ємність – С та опір – R, у контурі виникають вимушені коливання.

Диференціальне рівняння, яке описує зміну заряду на конденсаторі від часу, має вид:

,                    (21.2)

де  - коефіцієнт затухання;  - власна циклічна частота незатухаючих коливань у контурі при умові .

Розв’язок рівняння (21.2) має вид

,		(21.3)

де - циклічна частота вільних затухаючих коливань,

, 	 .

Через деякий час перший доданок у рівнянні (21.3) за  рахунок експоненти з від’ємним показником степені стане нескінченно малим. У контурі наступить сталий режим вимушених коливань з частотою  прикладеної напруги. Напруга на конденсаторі

.	        (21.4)

Амплітуда цих коливань залежить від частоти  прикладеної напруги

.	(21.5)

Ця функція має екстремум (максимум) при частоті

,			(21.6)

яка називається резонансною. Отже, явище резонансу полягає в досягненні максимальної амплітуди вимушених коливань при зміні частоти зовнішньої дії. Резонансна частота, як видно із (21.6), не співпадає з власною частотою коливань ωо.

Із рисунка 21.2 видно, що напруга, яка більша за амплітуду  прикладеного сигналу, виникає при двох значеннях частоти  і . Із (21.5) маємо

Після спрощень одержуємо співвідношення , яке дає можливість розрахувати резонансну частоту по значенням  і  для будь-якої напруги

.			        (21.7)

#### 21.3 Практична частина

Рисунок 21.3

- Зібрати схему згідно рисунком 21.1. Робочий вхід частотоміра – вхід А (див. рис.21.3). Вихідний опір генератора 5 Ом.

- На передній панелі частотоміра встановити всі перемикачі в положення, які показані на рисунку 21.3.

- На мілівольтметрі поворотом перемикачів встановити межу вимірювання 7,5 В.

- Увімкнути живлення генератора та частотоміра.

- На генераторі натиснути множник частоти (100 і встановити напругу 10 В.

- Змінюючи частоту генератора, знайти експериментальне значення (в момент максимуму напруги) резонансної частоти  та напруги при резонансі. Записати ці значення в таблицю 21.1.

- Зняти резонансну криву, тобто залежність напруги на конденсаторі  від частоти, в діапазоні від 6 кГц  до 17 кГц. При цьому плавно збільшуючи частоту, слідкувати за показанням мілівольтметра. Коли напруга зміниться приблизно на 1 В (~20 поділок), записати в таблицю значення частоти і напруги. Не слід добиватися точного значення напруги, тому що регулятор частоти генератора грубий і досягти цього важко.

Таблиця 21.1

| Ω, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам експерименту побудувати на міліметровому  папері резонансну криву.

- Вибрати 5 значень напруги на конденсаторі і для кожної із них по резонансній кривій знайти частоти  і  (див. рис.21.2). Результати записати в таблицю 21.2.

Таблиця 21.2.

| Ω1, кГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω2, кГц |  |  |  |  |  |
| ΩР, кГц |  |  |  |  |  |

- За формулою (21.7) розрахувати п’ять значень резонансної частоти  і занести в таблицю 21.2. Знайти середнє значення резонансної частоти.

- Зробити аналіз одержаних результатів, співставивши розрахункову () та  безпосередньо виміряну () резонансні частоти. Якщо  вони приблизно однакові, то це свідчить про справедливість співвідношення (21.7), а отже і виразу (21.5) резонансної кривої.

##### Контрольні запитання

- Які коливання називаються вимушеними?

- Запишіть диференціальне рівняння вимушених коливань у контурі.

- Що таке сталий режим вимушених коливань?

- Як залежить напруга на конденсаторі від часу при сталому режимі вимушених коливань?

- Що таке резонансна крива? Записати її аналітичний вид.

- Записати вираз для резонансної частоти.

- Одержати співвідношення (21.7).

Література

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. – т. 2. – М.: Наука, 1980, С.544-556.

- Савельев И. В. Курс общей физики.– т. 2. – М.:  Наука, 1982, С.251-258.

- Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф.Курс фізики: В 3-х  ч.-  К: Вища школа. 2003, т. 2, С.219-229.

Інструкцію склав доцент кафедри фізики ЗНТУ Манько В.К.

22 LABORATORY WORK № 46

RESONANCE IN OSCILLATORY CIRCUIT

Purpose of work: study of forced oscillations and resonance phenomena in an oscillatory circuit.

Task: obtain dependence between voltage uс on a condenser and frequency ( of the enforced voltage and build a graph uc = f((). Define resonance frequency (0 and check the formula of resonance curve.

Devices and equipments: oscillatory circuit, generator (an output is a 5 Ohm), frequencymeter, millivoltmeter.

### 22.1 Experimental setting

# Variable voltage is produced from the generator (fig.22.1) to an oscillatory circuit:

,                                 (22.1)

where u0 is the voltage amplitude; Ω - cyclic frequency of generator; u is condenser voltage, measured by millivoltmeter.

# Figure 22.1

22.2 Theoretical part

# Forced oscillations appear in the contour when alternating current from an extraneous source (in our case from a generator) is following through serially connected inductance – L, capacity – C and resistance – R.

Differential equation which describes the change of charge on a condenser with time looks like:

.                    (22.2)

where  - attenuation coefficient;  - own cyclic frequency of non-attenuating oscillations in the contour when .

The solution of equation (22.2) is

,		(22.3)

where ω is cyclic frequency of free oscillations

, 	 .

After some time the first element in equation (22.3) will become infinitely small due to exponent in a negative power. The contour will get into the permanent mode of the forced oscillations with voltage frequency . Condenser voltage:

.	        (22.4)

Amplitude of these oscillations depends on frequency  of the enclosed difference of potential

.	(22.5)

This function has an extremum (max) at frequency

,			(22.6)

which is named resonance frequency. Consequently, the phenomenon of resonance consists in achieving of maximal amplitude of the forced oscillations at the change of frequency of external action. Resonance frequency does not coincide with the own frequency of oscillations ωо as shown in (22.6).

From fig. 22.2 it is evident that voltage higher than the amplitude of the enclosed signal appears at two values of frequency.

Figure 22.2

From (22.5):

.

After simplifications obtain a correlation which enables to calculate resonance frequency by a value  and  for any voltage

.			        (22.7)

#### 22.3 Experimental part

Figure 22.3

- Assemble the scheme according to figure 21.1. The working point of the frequencymeter is point A (see fig. 22.3). Initial resistance of the generator is 5 Ohm.

- Set all the switches on the front panel of frequencymeter to positions shown on fig 22.3.

- Set a measuring limit 7,5 V on the millivoltmeter by turning the switches.

- Switch on generator and frequencymeter.

- Select frequency multiplier x100 and set voltage = 10 V on the generator.

- Changing the frequency of the generator, find the experimental value of the resonance frequency and voltage at resonance. Write down these values in a table 22.1.

- Measure a resonance curve, i.e. dependence of voltage on the condenser  from frequency, in a range from 6 kHz  to 17 kHz. Thus fluently increasing frequency observer the values on the millivoltmeter. When voltage will change on approximately 1 V (20 marks), write down the value of frequency and voltage in a table. It is not necessary to try to get the exact meaning of voltage, as the regulator of frequency of generator is rough and attaining it is impossible.

Table 22.1

| Ω,kH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc,mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Draw the resonance curve on a plotting paper based on experiment results.

- Choose 5 values of voltage on the condenser and for each of them ind frequencies   and   on the resonance curve (see fig.22.2). Write down results in a table 22.2.

Table 22.2

| Ω1, kHz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω2, kHz |  |  |  |  |  |
| ΩР, kHz |  |  |  |  |  |

- Using formula (22.7) calculate five values of resonance frequency   and put them into the table 22.2. Find the mean value of the resonance frequency.

- Analyze the results, confronting a calculation ( ) and  directly measured ( ) resonance frequencies. If they appear approximately identical, then it justifies the correlation (22.7), and consequently expression (22.5) of resonance curve.

Control questions

- What oscillations are named forced?

- Write down differential equation of the forced oscillations in a contour.

- What is called permanent mode of the forced oscillations?

- How does voltage on a condenser depend from time in permanent mode of the forced oscillations?

- What  is resonance curve? Write down its analytical kind.

- Write down expression for resonance frequency.

- Obtain correlation (22.7).

# Literature

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. – т. 2. – М.: Наука, 1980.- С.544-556.

- Савельев И. В. Курс общей физики. – т. 2. – М.:  Наука, 1982.- С.251-258.

- Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: В 3-х  ч. -  К: Вища школа. 2003, т.2.- С.219-229.

Translator:  S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics.   Protocol № 6 from 30.03.2009 .

23 Лабораторна робота № 47.1

Коливання циліндричних тіл на угнутій       поверхні

Мета роботи: перевірити точність теорії гармонічних коливань на прикладі коливань циліндрів на угнутій поверхні при малих відхиленнях від положення стійкої рівноваги.

Завдання : 1. Засвоїти методику отримання формули періоду коли-

вання циліндричних тіл на угнутій поверхні.

2. Виміряти періоди коливань тонкостінного, товсто-

стінного та суцільного циліндрів і порівняти отримані

результати з теоретичними.

3. Зробити оцінку точності вимірів шляхом обчислення можливих похибок і порівняти величину похибки з різницею між теоретичним значенням та експериментальним.

Прилади: угнута циліндрична поверхня, тонкостінний, товстостінний та суцільний циліндри, секундомір, лінійка.

# 23.1 Теоретична частина

У багатьох випадках коливання різних тіл відбуваються відносно положення стійкої рівноваги ( ПСР). У ПСР кожна система має мінімальне значення потенціальної енергії і тому при відхиленні від нього виникає сила, яка повертає тіло назад. Розглянемо випадок, коли циліндр знаходиться на угнутій поверхні. На рис. 23.1 показаний циліндр, який відкотили від ПСР (від точки А) на кут φ. Вважаємо, що ковзання відсутнє. На циліндр діють три сили, які показані на рис.23.1: сила тяжіння mg, сила тертя Fтр. і сила реакції угнутої поверхні N. Відносно осі обертання, яка співпадає з лінією дотику між циліндром та угнутою поверхнею (на рис.23.1 точка В), із цих трьох сил тільки сила тяжіння створює обертальний момент   М = mgr∙sinφ, який повертає циліндр у ПСР. При відсутності ковзання циліндр буде скочуватись у ПСР з кутовим прискоренням, яке зв’язане з обертальним моментом. Використаємо основне рівняння динаміки обертального руху:

M = I·ε ,                                                      (23.1)

де І – момент інерції циліндра відносно осі В, ε – кутове прискорення циліндра відносно осі В, М – момент сили тяжіння.

Внаслідок того, що момент сили тяжіння mgr·sinφ  являється функцією кута φ, необхідно кутове прискорення ε теж виразити через другу похідну за часом від кута φ. Встановимо зв'язок між кутовим прискоренням обертання радіуса угнутої поверхні, який проходить через центр циліндра і кутовим прискоренням обертання радіуса циліндра r відносно миттєвої осі В. Тангенціальне прискорення центра циліндра при скочуванні у ПСР можна записати так:

aτ = (R – r)·φ",                                               (23.2)

де R – радіус угнутої поверхні, r – радіус циліндра, φ" – друга похідна за часом. Це кутове прискорення радіуса R, що проходить через центр циліндра. Це ж саме прискорення можна записати так:

aτ = r·ε,                                               (23.3)

де ε = кутове прискорення радіуса r відносно миттєвої осі В, яке входить у рівняння (23.1). Прирівнюючи (23.2) і (23.3), маємо:

rε = (R – r)φ", або

ε = (R – r)φ"/r                                     (23.4)

Підставимо у (23.1) замість М і ε їх значення:

mgr sinφ = I(R – r)φ"/r                             (23.5)

Для малих відхилень від ПСР скористаємось наближеною рівністю sinφ ≈ φ (φ у радіанах). Навіть якщо φ = 10о, то sin10o ≈ 0,1736, a 10o ≈ 0,1745 рад і відносна похибка при використанні наближеної рівності sinφ ≈ φ у цьому випадку складає всього ≈ 0,52 %. Тобто відхилення від ПСР до 10о можна вважати малими. Рівняння (23.5) у наближеній формі має вигляд:

mgrφ = I(R – r)φ"/r .                              (23.6)

У цьому запису присутня похибка. Кут повертання φ має зміст вектора, напрямок якого визначається за «правилом правого гвинта». Кутове прискорення теж вектор, але його напрямок протилежний вектору φ. Щоб виправити цю похибку рівняння (23.6) запишемо тепер у такому вигляді:

(23.7)

Це диференціальне рівняння руху циліндра відносно ПСР. За своєю формою воно тотожне диференціальному рівнянню вільних незатухаючих гармонічних коливань:

Х" + ω2Х = 0                                      (23.8)

Термін «гармонічні коливання» обумовлений тим, що відхилення від положення рівноваги Х за часом  описується гармонічними функціями:

Х = Хоsinωt, або X = Xocosωt,                      (23.9)

де Хо – найбільше відхилення від рівноваги (амплітуда),          ω = 2π/Т – циклічна частота, Т – період коливань, ωt – фаза коливань,   t – поточний час. Порівнюючи (23.7) і (23.8), отримуємо:

(23.10)

Звідки:                                                                (23.11)

Щоб отримати формулу періоду коливань для відповідного циліндра необхідно в (23.11) замість моменту інерції І підставити його конкретне значення. Для тонкостінного циліндра (товщина стінки набагато менша від радіуса) момент інерції відносно осі В визначимо за теоремою Штейнера:

I = mr2 + mr2 = 2mr2                                         (23.12)

Підставивши у (23.11) замість І = 2mr2, отримуємо формулу для періоду коливань тонкостінного циліндра:

(23.13)

Для суцільного циліндра момент інерції відносно миттєвої осі обертання В теж визначаємо за теоремою Штейнера:

(23.14)

Заміняючи у (23.11) І на 3/2mr2, отримуємо формулу періоду коливань суцільного циліндра:

(23.15)

Момент інерції товстостінного циліндра відносно миттєвої осі обертання В:

I = 1/2m(Rз2 + Rв2) + Rз2  ,                        (23.16)

де Rз – зовнішній радіус, Rв – внутрішній радіус. В формулу (23.11) замість І підставляємо (23.16) і при цьому приймаємо до уваги, що    r = RЗ. Тоді:

(23.17)

Зауваження. При записах формул(23.1 –23.7) ми свідомо відмовились від векторної форми з метою спрощення доведень.

## 23.2 Практична частина

- Спочатку потрібно визначити радіус кривизни R угнутої поверхні. Для цього необхідно взяти цю поверхню і поставити її сторч на папір, а потім олівцем, притискуючи його до циліндричної поверхні, накресліть дугу (чим довшу тим краще). Така дуга схематично показана на рис. 23.2. На цій дузі візьміть найбільш віддалені одна від одної дві точки А і В. Проведіть хорду АВ і виміряйте її довжину L. Виміряйте висоту утвореного сегмента Н і розрахуйте радіус кривизни R за формулою, яку легко отримати за теоремою Піфагора                                                                  (23.18)

- За формулами (23.13), (23.15), (23.17) розрахуйте теоретичні значення періодів з точністю до 0,01 с, прийнявши, що π = 3,14, а g = 980 см/с2. Діаметри циліндрів виміряйте лінійкою.

- Проведіть вимірювання періодів коливань. Для цього відкотіть циліндр від ПСР приблизно на 5 см і відпустіть, включаючи одночасно секундомір. Визначте час десяти повних коливань, а потім і період. Цю операцію необхідно виконати не менше п’яти разів для кожного циліндра, а потім обчислити середнє значення періоду. Для тонкостінного циліндра перед кожним виміром його необхідно повертати приблизно на 90о навколо власної осі. Це обумовлено тим, що циліндр  має неоднакову товщину стінки.

- Порівняйте експериментальні результати з теоретичними та визначте розходження в % за формулою:

(23.19)

Різницю (Тсер.– Ттеор.) візьміть за абсолютною величиною.

- Результати вимірювань та розрахунків занесіть в таблиці.

| Тонкостінний циліндр |
| --- |
| № | t, c | Tсер., c | Ттеор,, с |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | tcер= |  |  |

| Суцільний циліндр |
| --- |
| № | t, c | Tсер., c | Ттеор,, с |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | tcер= |  |  |

| Товстостіннмй циліндр |
| --- |
| № | t, c | Tсер., c | Ттеор,, с |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | tcер= |  |  |

6. Порівняйте розходження в % між Е та випадковими відхиленнями по результатам п’яти вимірів.

7. Зробіть висновки в яких висловіть думку про точність теорії та вимірів. По можливості приведіть приклади ймовірного практичного використання методики даної роботи.

### Контрольні запитання

- Яка характерна ознака коливального руху?

- Які коливальні рухи називають гармонічними?

- Які відхилення від положення рівноваги слід вважати малими?

- Чи залежать  періоди коливань циліндрів від їх маси?

- Чи буде відрізнятись період коливань легкого пластикового циліндра від тяжкого металевого, якщо їх розміри будуть однаковими?

Література

      - І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики..- К.:Техніка, 2003. Т.1.- С.219-223.

      - П.М.Воловик, Фізика.–К.: Ірпінь, Перун, 2005.– С.135-140

      - Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.219-232..

Теорія та інструкція до лабораторної роботи

розроблені доц. Корнічем В.Г.

Рецензент і редактор доц. Манько В.К.    2010 р.

24  Лабораторна робота № 47.2

Коливання циліндрів зі зміщеним центром маси на горизонтальній поверхні

Мета: поглиблене вивчення теорії коливання тіл відносно положення стійкої рівноваги.

Прилади. Суцільний циліндр з невеликим циліндричним отвором, вісь якого паралельна осі великого циліндра; тонкостінний циліндр, на внутрішній поверхні якого прикріплений значно менший циліндр паралельно до осі великого циліндра; тонкостінний циліндр з вирізом, лінійка, секундомір.

Завдання: 1. Засвоїти метод отримання формули періоду гармонічних коливань.

2. Провести обчислення за теоретичними формулами

періодів коливань, виміривши геометричні параметри циліндрів.

3. Провести виміри періодів коливань.

4. Порівняти теоретичні і експериментальні значення періодів та зробити висновки щодо різниці між ними.

# 24.1 Теоретична частина

У положенні стійкої рівноваги (ПСР) потенціальна енергія має найменше значення, тобто  центр маси (ЦМ) тіла у полі тяжіння Землі займає найнижче положення. При незначних відхиленнях від цього стану виникає зворотна сила, яка намагається повернути систему у ПСР. Ця сила прямо пропорційна величині відхилення, а тому можливі гармонічні коливання. Одним із прикладів таких коливань можуть бути коливання симетричних (відносно геометричного центра) тіл, у яких ЦМ не співпадає з геометричним центром, якщо ці тіла знаходяться на горизонтальній, або на угнутій поверхні.

На рис.24.1 показані в перерізі два положення суцільного циліндра радіуса R з циліндричним отвором значно меншого радіуса r, центр якого позначений О1. Циліндр знаходиться на горизонтальній поверхні. Положення стійкої рівноваги показане літерами АВ. Центр маси займає при цьому найнижче положення. Якщо трохи відкотити

циліндр від ПСР так, що радіус ОА повернеться на кут φ, то потенціальна енергія зросте, тому що ЦМ підніметься на деяку висоту h відносно попереднього положення. Збільшення потенціальної енергії можна розрахувати як збільшення енергії уявного циліндра радіуса r з центром в точці О2, яка розміщена симетрично з точкою О1 відносно центра великого циліндра О.

При повертанні великого циліндра на кут φ точка О2 підніметься на висоту h, яка дорівнює:

,                                             (24.1)

де = ОО1 = ОО2. При значеннях кута φ, що не перевищують 10о

можна користуватись наближеною рівністю (φ в радіанах).

Отже, Тобто, збільшення потенціальної енергії всього циліндра:     		        ,        		(24.2)

де m – маса уявного циліндра радіуса r з центром О2. З цього нестійкого положення циліндр (якщо його відпустити) почне повертатись у ПСР і потенціальна енергія буде поступово перетворюватись у кінетичну. Цю енергію розрахуємо як енергію обертання відносно миттєвої осі дотику поверхні циліндра до горизонтальної поверхні

(точка А):                          ,                                             (24.3)

де І – момент інерції циліндра відносно миттєвої осі обертання, який обчислюється за теоремою Штейнера. При цьому від моменту інерції суцільного циліндра віднімаємо момент інерції циліндра, який мав би бути у отворі з центром О1:

,                      (24.4)

де М – маса суцільного циліндра, m – маса циліндра, що мав би бути у отворі. Формула (24.3) кінетичної енергії набуває такого вигляду:

, 24.5)

де d(/dt = ( – кутова швидкість обертання циліндра відносно миттєвої осі. Необхідно відмітити, що момент інерції уявного циліндра з центром О1 відносно миттєвої осі не буде сталим, але для малих φ залежність моменту інерції від φ можна не враховувати. Вважаємо також коливання незатухаючими, тобто, для будь-якого моменту часу сума потенціальної і кінетичної енергій залишається сталою:

,     (24.6)

або після ділення на  маємо:

.           (24.7)

Знайдемо похідну за часом від (24.7):

Після спрощень одержуємо:

(24.8)

Це диференціальне рівняння вільних незатухаючих гармонічних коливань, де множник перед φ дорівнює квадрату циклічної частоти ω2:

(24.9)

Зв'язок між періодом Т і частотою ω має вид 2π/Т = ω, тому:

(24.10)

Очевидно, що: М = πR2Lρ, a m = πr2Lρ; де ρ – густина матеріалу, а L – довжина циліндра. Зважимо також на те, що  і отримаємо наближену формулу:

(24.11)

За формулою (24.11), виміривши лінійкою з точністю до 1 мм R, r і , розраховується теоретичне значення періоду.

Другий випадок коливань на горизонтальній поверхні розглянемо на прикладі тонкостінного циліндра радіуса R, в якому до внутрішньої поверхні прикріплений малий циліндр радіуса r так, що осі обох циліндрів паралельні. Перпендикулярний до осей циліндрів переріз показаний на рис. 24.2.

Позначимо масу великого циліндра М, а малого m. При зміщенні великого циліндра від ПСР на кут φ положення його центра мас по висоті не змінюється, а центр мас малого циліндра піднімається на висоту     ,

де  = ОО1. Для невеликого кута φ      . Таким чином, при повертанні великого циліндра на малий кут потенціальна енергія зростає на:    		             	           (24.12)

При повертанні циліндра в ПСР ця потенціальна енергія перетворюється в кінетичну:

,                           (24.13)

де I1 = MR2 – момент інерції великого циліндра відносно його центра,

I2 = 1/2mr2 + m – момент інерції малого циліндра відносно центра О, ( = d(/dt – кутова швидкість повертання великого і малого циліндрів, M(2/2 – кінетична енергія поступального руху великого циліндра. Кінетичною енергією поступального руху малого циліндра нехтуємо, тому що відносна швидкість його центра маси (зважаючи на те, що    R >> r) незначна. Прийнявши до уваги, що , маємо:

(24.14)

Нехтуючи затуханням, вважаємо    Епот + Екін = const , або:

(24.15)

Знайдемо похідну за часом від (24.15):

(24.16)

Після спрощень і перетворень отримуємо:

(24.17)

Формула (24.17) подібна формулі (24.8), тому опираючись на логіку перетворень, які супроводять формули (24.9) і (24.10), маємо:

(24.18)

За цією формулою розраховується теоретичне значення періоду коливань даної конструкції.

Розглянемо ще один випадок коливань на горизонтальній площині тонкостінного циліндра з вирізаною частиною бокової поверхні. Переріз такого циліндра показано на рис. 24.3. Спочатку визначимо положення центра маси такого циліндра. Довільно виділимо елемент бокової поверхні . Візьмемо координатну вісь ОХ вздовж напрямку ОА. Тоді координата елемента  x = R cosα. Маса цього елемента , або , де М – маса всього циліндра без вирізу. Тоді за інтегральною формулою знаходимо координати центра маси:   				,                             (24.19)

де mo = Mαo/(2π). Підставляючи в (24.19) замість x, dm і mo їх значення, після інтегрування отримуємо:

(24.20)

На рис. 24.3 циліндр показано в стані рівноваги. Якщо його трохи відкотити від ПСР, то радіус ОА повернеться на невеликий кут φ, а центр маси  підніметься на висоту

.           Для малих значень кута φ:  .        (24.21)

При цьому потенціальна енергія циліндра збільшиться на величину:

(24.22)

Коли циліндр стане повертатися в ПСР, то потенціальна енергія поступово буде перетворюватись у кінетичну:

,                                               (24.23)

де ω – кутова швидкість відносно миттєвої осі обертання (точка А), а І – момент інерції відносно осі А. Кутова швидкість ω – це перша похідна за часом від кута φ, а момент інерції обчислимо за наближеною формулою:

,                     (24.24)

або                                                                    (24.25)

Наближення в формулі (24.24) буде досить точним, якщо  π – αо < π/6. Кінетична енергія тепер:

(26)

Із (24.22) та (24.26), нехтуючи втратами енергії внаслідок затухання, маємо:

(24.27)

Після спрощення:

(24.28)

Беремо похідну за часом:

,                (24.29)

або                    = 0   		           (24.30)

Звідки період коливань:

(24.31)

Для розрахунку періоду за цією формулою досить виміряти радіус циліндра, а також кут αо, або π – αо.

# 24.2 Практична частина

Для вимірювання періодів коливань використовується невеликий столик на ніжках, висоту яких можна регулювати. Столик необхідно встановити горизонтально. На середину столика покладіть досліджуваний циліндр так, щоб він знаходився в стані стійкої рівноваги. Відкотіть циліндр від ПСР на відстань 5 – 6 см і затримайте в цьому положенні. Відпустіть циліндр і одночасно ввімкніть секундомір. Відрахуйте 10 повних коливань і зупиніть секундомір. Занесіть час цих 10 коливань у таблиці вимірів. Повторіть ці виміри ще чотири рази. Проведіть такі ж виміри для двох інших циліндрів.

| № | суцільний циліндр з отвором |
| --- | --- |
|  | t,c | Тексп | Тсер | Ттеор | Е,% |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| № | тонкостінний та малий циліндри |
| --- | --- |
|  | t,c | Тексп | Тсер | Ттеор | Е,% |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| № | тонкостінний циліндр з вирізом |
| --- | --- |
|  | t,c | Тексп | Тсер | Ттеор | Е,% |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Обчисліть середнє значення періоду для кожного циліндра. Виміряйте розміри циліндрів і за формулами (24.11), (24.18), (24.31) розрахуйте теоретичні значення періодів. Відношення мас у (24.18) М/m=1,16;  кут αо = 150о у формулі (24.31).

При розрахунках число π = 3,14;        g = 980 см/с2, а всі геометричні розміри взяти з точністю 1 мм. Періоди обчислювати з точністю 0,01 с. Порівняйте теоретичні та експериментальні значення періодів за формулою:

(24.30)

Зробіть висновок відносно розбіжності між теоретичними і експериментальними значеннями. По можливості наведіть приклади, де можна спостерігати, або застосувати такі коливання на практиці.

# Контрольні запитання

1. Яка характерна ознака коливального руху?

2. Дайте визначення періоду, частоти, амплітуди коливань.

3. Які коливання називаються гармонічними?

4. Який стан системи називають стійкою рівновагою (нестійкою, байдужою)?

5. Покажіть логічну послідовність теоретичного методу отримання формули періоду коливань.

Література

      - І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики..- К.:Техніка, 2003. Т.1.- С.219-223.

      - П.М.Воловик, Фізика.–К.: Ірпінь, Перун, 2005.– С.135-140

      - Трофимова Т.И. Курс физики.- М: Высшая школа, 1990.- С.219-232..

Інструкція розроблена доц. Корнічем В.Г.

Рецензент і редактор доц. Манько В.К.       8.02.2010 р.

# Text boxes

доц. Савченко М.М.