МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В

ТРАНСФОРМАТОРАХ

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння основами комп’ютерного моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах і практичними прийомами використання результатів, що підвищує ефективність роботи дослідника та дозволяє з найменшими витратами вирішувати практично важливі дослідницькі завдання .

СТРУКТУРА КУРСУ

| Змістовий модуль 1. МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Нелінійні електричні кола Метод Ньютона Сплайн-інтерполяція характеристик нелінійних елементів Розрахунок нелінійних магнітних кіл постійного магнітного потоку Змістовий модуль 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАТОРАХ НА ОСНОВІ МЕСЗ Магнітоелектричні схеми заміщення Формалізація розрахунку перехідного процесу з використанням неявного багатокрокового числового методу Магнітоелектрична схема заміщення, що використовує магнітні струми і магнітні конденсатори Моделювання перехідного процесу при включенні трифазного п'ятистрижневого трансформатора |  |
| --- | --- |

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах» студент повинен

оволодіти:

- здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатністю до використання інформаційних і комунікаційних технологій;

-	здатністю застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатністю планувати, організовувати та проводити наукові дослідження, демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці

вміти:

- складати програми в  системах MathCAD,  MATLAB, GNU Octave;

- виконувати комп’ютерне моделювання електромагнітних процесів в електротехнічних системах, що містять трансформатори.

Лабораторні роботи

КАФЕДРА «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»